Рис. 1

Топливный контейнер V=20/2 м3

1. Рама. 2. Резервуар. 3. Замерный люк. 4. Дыхательный клапан. 5. Дыхательная труба. 6. Топливораздаточная колонка. 7. Вентиль. 8. Кожух контейнера. 9. Ограждение. 10. Лестница. 11. Задвижка. 12. Перекачивающий насос со сливной муфтой. 13. Расширительный бачок. 14. Сигнализатор уровня. 15. Патрубок ввода кабеля.